Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

1

27.02.03.ПР УЗАТ 251.010

Разраб.

Провер.

Вишкин В.Н.

Реценз.

Н. Контр.

Утверд.

Соблюдение                         мер                                         электробезопасности

Лит.

Листов

2

УЖТ-филиал ПГУПС

Цель работы: научиться соблюдать меры электробезопасности.

Оборудование: инструкции по электробезопасности

Ход работы

1.Изучить меры электробезопасности.

2. Выполнить практическое задание.

3.Вывод.

Вариант ___

1.Изучить меры электробезопасности.

Меры электробезопасности в  техникуме:

-  не производить самовольно ремонта, переключения, внесений любых изменений в сетях внутренней проводки;

- не включать в электросеть приборы нестандартной, повышенной мощности;

- не оставлять без надзора электроприборы, включая и освещение;

- не заменять перегоревшие предохранители  на самодельные «жучки» - проволоку    произвольного сечения;

- не работать на незаземленном оборудовании: электродрелях, станках, лабораторных установках, электросиловых щитах и другом оборудовании требующем заземления;

- принимать немедленные меры в случаях обнаружения нарушений, неисправностей, из-за которых возникает опасность поражения людей электрическим током (оборванные провода электропроводки) оголение токоведущих проводов, оголение токоведущих электрических розеток, выключателей и другого оборудования;

- о всех неисправностях электроприборов и аппаратуру, электрических сетей немедленно сообщить на занятии преподавателю (лаборанту);

- при обнаружении воспламенении электроприборов или электросетей немедленно сообщить работнику техникума (дежурному преподавателю, представителю администрации техникума), если есть возможность - немедленно отключить прибор или сеть;

-при возгорании электропроводки или аппаратуры под электрическим напряжением

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

2

27.02.03.ПР УЗАТ 251.010

Меры электробезопасности на производстве:

1.Запрещается пользоваться электрозащитными средствами, срок которых истёк; снимать деревья, упавшие на ЛЭП без отключения напряжения на линии; без отключения напряжения, заземления и установки шунтирующих штанг подниматься на стрелу путеукладочного крана; приближаться к проводам воздушных  линий электропередач и контактной сети ближе 2 метров, работать на станочном оборудовании  без проверки целостности заземления; работать в зоне электрического напряжения без индивидуальных средств защиты.

2.В охранной зоне воздушной линии электропередач работать только по наряду-допуску с заземлением крановой установки.

3.Перед подъёмом на опору воздушной линии электропередачи необходимо проверить наличие её заземления.

2.Выполнить практическое задание.

2.1____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________3.Вывод:__________________________________________________________________________________________________________________________